## Лист1
No | Описание | 2022 USD, DDP, включая НДС 20%
Хроматографы с ручной инжекцией
| Изократический аналитический хроматограф в составе : насос VERITY 3011, головка 5SS, набор для сборки, ручной инжектор 7725i, детектор | 38275
| Градиентный аналитический хроматограф в составе: насосы 305 и 306, головки 10SC - 2 шт., набор для сборки градиентной системы, манометрический модуль 805, динамический миксер, инжектор 7725i, детектор | 63579
Фирма Gilson выпускает автоматизированные аналитические, полупрепаративные, препаративные системы HPLC на базе современных автоматов-ликидхэндлеров серий GX , насосоов и детекторов Комплектация составляется в соответствии с требованиями Заказчика.
Цены - по запросу, в зависимости от комплектации
Системы твердофазной экстракции
2614008 | Система твёрдофазной экстракции GX-271 ASPEC с двухшприцевым насосом VERITY 4260, программное обеспечение Trilution LH | 52670
2614007 | Система твёрдофазной экстракции GX-271 ASPEC с одношприцевым насосом VERITY 4060, программное обеспечение Trilution LH | 33465
2614010 | Система твёрдофазной экстракции GX-274 ASPEC, четырёхканальная с двухшприцевым насосом VERITY 4260, программное обеспечение Trilution LH | 55564
26150006 | Система твёрдофазной экстракции GX-241 ASPEC в комплекте с одношприцевым насосом VERITY 4060 | 27635
Ситемы очистки проб на базе гельпроникающей хратографии - GPC
21110005 | Автоматизированная система GPC 271 с детектором | 90260
21110006 | Автоматизированная система GPC 271 без детектора | 66834
Компоненты систем HPLC и автоматы для работы с растворами
36100000 | Насос 305 - ведущий хроматографический насос, с программной панелью управления, от 0,01 до 200 мл/мин., без головки. | 9587
36100001 | Насос 306 - ведомый хроматографический насос, без панели управления, от 0,01 до 200 мл/мин, без головки. | 8376
Насос VERITY 3011
38114001 | Насос VERITY 3011 - хроматографический насос для изократической аналитической системы, со встроенным манометрическим модулем-подавителем пульсаций, от 0,01 мл/мин до 10 мл/мин, без головки | 14381
Головки для насосов серии 30Х и VERITY 4060
360510 | Головка насоса 5 SC, от 0,01 до 5 мл/мин., максимальное давление 8700 psi, для моделей 305/306/307 | 4574
38014217 | Головка насоса 5 SS, от 0,01 до 5 мл/мин., максимальное давление 8700 psi, для модели 3011 | 4271
360520 | Головка насоса 10 SC, от 0,05 до 10 мл/мин., максимальное давление 8700 psi, для моделей 305/306/307 | 4574
38014216 | Головка насоса 10 SS, от 0,05 до 10 мл/мин., максимальное давление 8700 psi, для модели 3011 | 4270
360522 | Головка насоса 25 SC, от 0,125 до 25 мл/мин., максимальное давление 4060 psi, для моделей 305/306 | 4356
360523T | Головка насоса 25 WTI , титановая, с промывочной камерой, от 0,125 до 25 мл/мин., максимальное давление 4060 psi, для моделей 305/306 | 7950
360524 | Головка насоса 50 SC, от 0,250 до 50 мл/мин., максимальное давление 2030 psi, для моделей 305/306 | 4429
360530 | Головка насоса 100SC, от 0,500 до 100 мл/мин., максимальное давление 1015 psi, для моделей 305/306 | 4335
360532T | Головка насоса 200 WTI, титановая, с промывочной камерой, от 1,00 до 200 мл/мин., максимальное давление 508 psi, для моделей 305/306 | 11159
360550 | Головка насоса 10 WSC, с промывочной камерой, от 0,05 до 10 мл/мин, максимальное давление 8700 psi, для моделей 305/306/307 | 5626
360551T | 10 WTI- головка насоса, титановая, с промывочной камерой, от 0,05 до 10 мл/мин., максимальное давление 8700 psi, для моделей 305/306/307 | 6763
Расходный материал и запчасти для насосов высокого давления - прокладки для водных растворов и органики, уплотнители, поршни, возвратные пружины, фильтры, входные и выходные клапаны и т.п. - цены по запросу.
Манометрические блоки для насосов серии 30Х
361735 | Модуль манометрический 805 (подавитель пульсаций); до 10 мл/мин., 8700 psi | 5357
361736 | Модуль манометрический 806 (подавитель пульсаций); до 50 мл/мин., 4600 psi | 5944
361737 | Модуль манометрический 807 (подавитель пульсаций); от 10 до 200 мл/мин,, 1200 psi | 7397
Динамические миксеры для HPLC систем на базе насосов серии 30Х
361620 | Камера аналитическая 1.5 мл; от 1 до 10 мл/мин. | 1700
361620T | Titanium analytical chamber, 1.5 ml; от 1 до 10 мл/мин. | 2002
361625T | Камера аналитическая, титановая, 0.7 мл; от 0.1 до 3 мл/мин. | 1840
3626111 | Миксер аналитический 811D, от 1.0 до 10 мл/мин. , 1.5 мл. | 4607
3626111T | Миксер аналитический титановый 811D, от 1.0 до 10 мл/мин. , 1.5 мл. | 4848
3626151T | Миксер аналитический титановый 811D, от 0,1до 3 мл/мин., 0,7 мл. | 6896
3626311 | Миксер микроаналитический 811D для потоков, меньших 0.1 мл/мин. | 5800
3626411 | Миксер препаративный 811D , 10 мл/мин. и более, 23 мл | 7944
Насосы серии 32Х - двухголовочные насосы для аналитической или полупрепаративной градиентной HPLC со встроенным миксером
381032211 | Насос градиентный аналитический 322-H1, ведомый, , двухрастворный, с динамическим регулируемым миксером 0.2-2.2 мл, потоки от 0.15 до 15 мл/мин., 60 MPa/8700 psi. | 27566
381032221 | Насос градиентный полупрепаративный 322-H2, ведомый, двухрастворный, с динамическим регулируемым миксером 0.2-2.2 мл, потоки от 0.3до 30 мл/мин., 30 MPa/4350 psi. | 27742
Насосы серии 33Х - препаративные двухпоршневые насосы
38103331 | Насос 333-H3 двухголовочный, препаративный, однорастворный , ведущий, с программной панелью управления, до 200 мл/мин, 21 Mpa/4500psi | 42778
38103341 | Насос 334-H3 двухголовочный, препаративный, однорастворный , ведомый, до 200 мл/мин, 21 Mpa/4500 psi | 35280
Наборы для сборки хроматографических систем
210281 | Набор для сборки изократической системы, на базе насосов 305-307, из нержавеющей стали, включает клапан заполнения-выпуска, фильтр, монтажную мачту, крепёж, соединительные трубки и фиттинг. | 3447
210382 | Набор для сборки бинарной градиентной системы, на базе насосов 305-306 из нержавеющей стали, включает клапан заполнения-выпуска, фильтр, монтажную мачту, крепёж, соединительные трубки, фиттинг, кабель GSIOC | 3600
210285 | Набор для сборки изократической системы, на базе насосов 305-307 из пластика PEEK, включает клапан заполнения-выпуска, фильтр, монтажную мачту, крепёж, 0,01" и 0,03" PEEK соединительные трубки и фиттинг. | 3966
210386 | Набор для сборки градиентной системы, на базе насосов 305-306 из пластика PEEK, включает клапан заполнения-выпуска, фильтр, монтажную мачту, крепёж, 0,01" и 0,03" PEEK соединительные трубки, фиттинг, кабель GSIOC | 3104
2103847 | Набор для сборки градиентной системы, на базе насосов 305-307 титановый, включает клапан заполнения-выпуска, фильтр, монтажную мачту, крепёж, соединительные трубки и фиттинг. | 6021
210384 | Набор для сборки бинарной градиентной системы, на базе насосов 305-306 титановый, включает клапан заполнения-выпуска, фильтр, монтажную мачту, крепёж, соединительные трубки, фиттинг, кабель GSIOC | 8715
38073209 | Набор для сборки бинарной градиентной системы на базе насосов 321-334, из нержавеющей стали, в составе: (5) 0.010" x 50 cm стальных трубок (5 шт.) (Кат. ном.; (2) 0.030" x 5 футов стальных трубок (3шт.) (499331519); (3) GSIOC кабель (3 шт.) ( 36078143); (5); гайки короткие Rheodyn (3 шт.) ( 496509); гайки длинные Rheodyne(5 шт) ( 496511); муфта Rheodyne ferrules (10)( 496510); стальной регулятор давления (1) 36070906) | 2198
38073215 | Набор для сборки бинарной системы на базе насосов 321-334, PEEK, в составе: 0.010" x 5 футов PEEK трубки (2 шт.)(Кат. номер 49951059); 0.030" x 5 футов PEEK трубки (2) (49953059); резак PEEK (1) ( 49957325); кабель GSIOC(3) (36078143); RheFlex фиттинг( 3 пачки по 5 шт.), (49656055); регулятор давления PEEK (1) ( 36070905) | 1721
Фиттинг для систем высокого давления - ферулы, винты, гайки, адаптеры, капилляры из стали и пластика - цены по запросу.
Автоматы для работы с растворами (ликид хэндлеры, автосэмплеры)
26150004 | GX-241 компактный, аналитический, одноканальный ликид хэндлер, поток от 20мкл до 5мл. | 13212
261030 | GX-281 - универсальный ликид хэндлер, может использоваться как автоинжектор, коллектор фракций, автосэмплер и пр. Вмещает до 576 пробирок O 13 мм, до 162 пробирок O 28 мм | 50517
2614107 | GX-271, препаративный ликид хэндлер, до 300 пробирок O 13 мм, до 70 пробирок O 28 мм | 32306
2614102 | GX-274, ликид хэндлер на 4 канала, без насосов | 22742
191015 | 223 Sample Changer - автомат пробоподготовки (автосэмплер) | 10573
Пробники, инжекторы, программное обеспечение, штативы и другие аксессуары для автоматов по работе с растворами заказываются отдельно.
Инжекторы
21058725i | Инжектор ручной 7725i, стальной инжекционный клапан с петлёй 20 мкл, внутренний сенсорный переключатель, шприц 25 мкл, крепёж | 7090
261355 | GX - прямой инжекционный модуль для серии GX, 1/8" | 7827
261354 | GX - прямой инжекционный модуль для серии GX, 1/16" | 7214
261356 | GX - прямой инжекционный модуль для серии GX, 1/16", для аналитки, стальной | 6706
261357 | GX - прямой инжекционный модуль для серии GX, 1/16", для аналитки, PEEK | 7260
Коллекторы фракций
171011 | Коллектор фракций FC 203B | 6025
171011DV | Коллектор фракций FC 203B с трёхходовым клапаном | 7138
171041 | Коллектор фракций FC 204 с трёхходовым клапаном 5-20 мл/мин. | 9167
171043 | Коллектор фракций FC 204 с трёхходовым клапаном препаративным 5-200 мл/мин. | 9885
Шприцевые насосы
31130004 | Шприцевой насос 4060, одношприцевая модель | 12608
31130005 | Шприцевой насос 4260, двухшприцевая модель | 21004
Шприцы для шприцевого насоса 402
25025341 | Шприц 250 мкл , для мод. 402 | 868
25025342 | Шприц 100 мкл , для мод. 402 | 771
25025347 | Шприц 500 мкл , для мод. 402 | 762
25025343 | Шприц 1 мл , для мод. 402 | 855
25025344 | Шприц 5 мл , для мод. 402 | 773
25025345 | Шприц 10 мл , для мод. 402 | 1093
25025346 | Шприц 25 мл , для мод. 402 | 1712
Перистальтические насосы
Minipuls 3 - перистальтический насос, вертикальный дизайн, цифровое управление, сменная головка
F155001 | Насос перистальтический MP3, от 0.05 до 48 об/мин.; без головки | 3393
F117604 | Головка R1 одноканальная, для MP3 от 0,05 мл/мин до 40 мл/мин, 10 стальных роликов | 1426
F117606 | Головка R4 четырёхканальная, для MP3 от 0,05 мл/мин. до 40 мл/мин на канал | 2242
F117608 | Головка R8 восьмиканальная, для MP3от 0,05 мл/мин. до 40 мл/мин на канал | 3314
F117800 | Головка R2 двухканальная, для MP3 от 0,05 мл/мин до 40 мл/мин на канал, 10 стальных роликов | 1629
F117830 | Головка R2HF двухканальная, для MP3 от 5 мл/мин до 200 мл/мин на канал , 5 стальных роликов до 200 мл/мин на канал , 5 стальных роликов | 2480
F117831 | Головка R4HF четырёхканальная, для MP3 от 5 мл/мин. до 200 мл/мин на канал, 5 стальных роликов | 3575
Головки для перистальтический насос Minipuls Evolution
F110705 | MF1 – головка одноканальная до 70 мл/мин, 6 роликов | 921
F110706 | MF4 – головка 4-х канальная до 70 мл/мин, 6 роликов | 1396
F110707 | HF2 – головка двухканальная, повышенной производительности, до 340 мл/мин, 4 ролика | 1340
UV/VIS Детектор с переменной длиной волны, с дисплеем
14161003 | UV/VIS Детектор VERITY 1741 - Программируемый, с переменной длиной волны, 200-800 нм, одновременное сканирование до 8-ми каналов. Точность ± 1,0 нм, Повторяемость ± 0.5 нм. Проточная(ые) ячейка(и) заказываются отдельно. | 15365
Клапанный переключатель
331052AB | Valvemate-II клапанный переключатель | 6034
Программное обеспечение
21063024 | TRILUTION LH 4.0 LICENSE, LIFETIME, на USB | 8453
21063134 | TRILUTION LC 4.0 LICENSE, LIFETIME, на USB | 17347
21063132 | TRILUTION LCMS LICENSE, LIFETIME | 2552
Интерфейсные модули
360833 | Модуль интерфейсный 506C, для двухстороней коммуникации между компьютером и приборами Gilson. Имеет четыре цифровых входа и шесть выходов для связи с периферией, порт ключа защиты и четыре аналоговых входа для обработки сигналов от детекторов и мониторов в диапазоне до 1000 мв. | 3094
361832 | Модуль интерфейсный 508, для применения с ликид хэндлерами серии GX | 1024